{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":14,"n_cols":7,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,6],[9,2,9,5],[10,0,10,6],[11,3,11,6],[12,3,12,6],[13,3,13,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["        泰州体育公园电缆报价清单"]
[]
["序号","部位、名称","技术参数及规格、型号","单位","数量","含税单价（元）","合计金额"]
[null,"配电房"]
[1,"高压","电缆"]
[2,null," ZC-YJV22-8.7/15-3*120","m",4913,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[3,null," ZC-YJV22-8.7/15-3*240","m",968,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[4,null," ZC-YJV22-8.7/15-3*400","m",968,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[5,{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.0"}]
[6,"合计大写："," 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整"]
["备注：如遇国家税率调整时，则除税价不变，含税价根据调整后的税率重新计取。"]
[{"$nulls":3},"投标人：（盖章）"]
[{"$nulls":3},"法定代表人或授权代理人：    （签字）"]
[{"$nulls":3},"日 期：   年    月    日"]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}